# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

# на измерительный комплекс КИ-СТГ.

| Тип применяемого счетчика (ротационный, турбинный, мембранный, ультразвуковой, другой.) |  |
| --- | --- |
| Наличие электронного корректора (нужное отметить) | ФЛОУГАЗ SEVC-D (Corus) ФЛОУГАЗ-Т ВКГ-2 БК ВКГ-3Т EK-270 ТС-220 СПГ-761 Гелиос-Т СПГ-742 другой________ |
| Направление потока газа (справа-налево, слева-направо и т.п.) |  |
| Давление газа рабочее (фактическое, избыточное/МПа) | Min: Max: |
| Расход газа, нм/ч | Min: Max: |
| Счетчик располагается | Во взрывоопасной зоне Во взрывобезопасной зоне |
| Термопреобразователь сопротивления, тип | Взрывозащищенный (Ехia/Exd) Не взрывозащищенный |
| Термопреобразователь сопротивления, конкретная маркировка (если необходимо) |  |
| Датчик давления, тип | Абсолютное давление Избыточное давление |
| Датчик давления, исполнение | Взрывозащищенный(Ехia/Exd) Не взрывозащищенный |
| Датчик давления, предел измеряемого давления (изб., МПа) |  |
| Датчик давления, конкретная маркировка (если необходимо) |  |
| Необходимость датчика перепада давления (ДПД) | Да Нет |
| Модель датчика перепада давления * для комплексов с выч-ми СПГ, ВКГ, ТЭКОН и проч. | ДСП-80 ПРОМА САПФИР Встроенный Другой_________ |
| Необходимость передачи данных с ДПД на корректор | Да Нет |
| Дальность выноса вычислителя от счетчика (длина кабеля, м.) * для комплексов с выч-ми СПГ, ВКГ, ТЭКОН и проч. |  |
| Необходимость комплектации дополнительным оборудованием | Ком-кт пр. уч-ов ИБП Оптич. адаптер Принтер GSM модем 3G модем |
| Необходимость установки электрики и автоматики в электрическом шкафу ЩМП на DIN-рейке (корректор, модем, БП, ИБП, барьеры, розетка, лампа и т.п.) * для комплексов с выч-ми СПГ, ВКГ, ТЭКОН и проч. | Да Нет |
| Прочие условия | ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ |

# Организация-заказчик ________________________________________________________________

# Наименование объекта, местонахождение (обязательно)____________________________________

# Контактное лицо, тел. ________________________________________________________________