| Опросный лист для заказа расходомера РС01 |  | ГК «Теплоприбор» www.ТЕПЛОПРИБОР.рф ООО «Теплоконтроль» - г. Москва |
| --- | --- | --- |

Предприятие: _______________________________   Дата:_____________________________

Адрес: ________________________________________________________________________

Телефон/факс: _________________________________________________________________

Контактное лицо _______________________________________________________________

| Параметры измеряемой среды: | Технические требования к расходомеру РС-01: |
| --- | --- |
| - наименование среды:_____________________________ - расход (м3/ч), при стандартных условиях (P=0.101325 МПа, t=20 °C): мин._______норм.________макс.______ - температура, при рабочих условиях, (°С) : мин. _____макс. _____ мин._______норм.________макс.______ - плотность, при нормальных условиях, (кг/м3)_______ ___________________ - давление, при рабочих условиях (МПа): мин._______норм.________макс.______ - наличие механических частиц _____________________ | - внутренний диаметр трубопровода, Ду (мм):_________ __________________________ - допустимая потеря давления, (кПа): мин._____норм.______макс.____ - *способ крепления: фланцевый, штуцерный; - температура окружающей среды (°С): мин._____норм.______макс.____ мин. _____макс. _____ - *вид выходного сигнала: токовый ( 4-20 мА, 0-20 мА, 0-5 мА); частотный неунифицированный (0-2000 Гц); частотный унифицированный (2000-4000 Гц); импульсный (м3/имп.); кодовый (расходомер комплектуется блоком индикации) - класс точности: _________________________________ - дополнительные требования______________________ - количество приборов ____________________________ |

ВНИМАНИЕ!

При заполнении опросного листа все графы должны быть заполнены, в противном случае заявка будет недействительна!

* - при выборе параметра должен быть заполнен конкретный квадрат.