Опросный лист на расходомер Гобой-5

- Характеристика измеряемой среды

  - Измеряемая среда:              __________________ (и документ на поставку)

  - гомогенная (однородная)  __________________________________

  - негомогенная (суспензия, эмульсия, пульпа и др.) _____________

  - Интервал рабочих температур среды, ˚С,                                от _____ до _______

  - Диапазон кинематической вязкоcти, сСт,                                от _____ до _______

  - Примеси:   наличие пузырей воздуха ____________________________________

  - возможность пенообразования  _______________________________

  - наличие твердых включений     _______________________________

  - Предполагаемая объемная концентрация примесей, %,         _________________

  - Возможность получения пробы измеряемой среды (3 - 5 л)  _________________.

  - Условный проход,  DN                                                ____________

Диапазон рабочих расходов, м3/ч,                               ____________

Вид расхода (объемный, массовый)                          ____________

- Характеристика размещения расходомера

  - Вид помещения (взрывоопасное, взрывобезопасное, пожароопасное) ________

  - Интервал рабочих температур окружающего воздуха, ˚С,    от _____ до _______

  - Влажность окружающего воздуха,  %,                                    от _____ до _______

- Требования к выходным сигналам

  - Цифровые:        дисплей                                                            ___________

  - протокол Modbus.rtu                                       ___________

  - частотный  (верхний предел частоты), Гц,    ___________

  - импульсный, с ценой деления имп/л,           ___________

  - Аналоговые:    токовый, нижний предел, мА, _____, верхний предел, мА,  ______

  - Требование к сигнализации объема в дозаторе жидкости     __________

- Схема технологического процесса

  - Приводят упрощенную схему технологической цепи, в которой предполагается установка расходомера с указанием места его монтажа.  В схеме отражают  следующее:

  - Способ подачи среды:  напорный _________________

  - насосный  _________________

    - Гидростатическое давление при напорной подаче, м,  _____________

    - Тип насоса (центробежный, плунжерный и т. п.)          _____________

    - Диапазон давления при насосной подаче,  атм. изб.,  от ______ до ________

  - Условные проходы трубопровода DN, до установки расходомера ____  и после ____.

  - Конфигурация трубопроводной магистрали виды локальных сопротивлений до установки расходомера

  - задвижка  _________,  клапан _________, колено 90˚ ________, два колена в одной плоскости _________, конфузор _________, диффузор _________, другое ___________

  - Расстояние от локального сопротивления до входа расходомера, м,    _______

  - Давление в месте установки расходомера, атм. изб.,  от _____ до ______

  - Расстояние от места установки расходомера до вычислителя (диспетчерской), м _________

- Режим работы и потока

    - Наличие ситуаций, когда в проточной полости расходомера отсутствует измеряемая среда    ____________________________________________

    - Режим работы расходомера (круглосуточный, периодический, разовый) ______

    - В случае периодической работы указать циклы интервалов  времени _________

    - Быстрые изменения расхода в процессе работы, Гц,   _________

    - Время усреднения показаний, с, ________