# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №___

# Для заказа комплекта расходомера на базе сужающего устройства «Флоугаз»

| Основное оборудование: |
| --- |
| Датчик (расходомер) | Сапфир-22 Другое |
| Марка материала трубопровода | Нерж. Сталь12 Сталь20 Другое |
| Наименование измеряемой среды | Попутный Неагрессивные нефтяной газ газы Природный газ Другое |
| Компонентный состав газа, объемные доли, % |  |
| Расход газа при использовании первого датчика перепада давления (1й расход), нм/ч | Min | Max |
| Предельный номинальный перепад (ΔР), кПа |  |
| Наибольшая допустимая потеря давления в диафрагме (ΔРд), кПа |  |
| Избыточное давление измеряемой среды перед диафрагмой (Ризб.), МПа |  |
| Датчик давления, конкретная маркировка (если необходимо) |  |
| Барометрическое давление Рб, мм. рт. ст. |  |
| Температура измеряемой среды перед диафрагмой, °С |  |
| Термопреобразователь сопротивления, конкретная маркировка (если необходимо) |  |
| Внутренний диаметр трубопровода (в свету) Д20, мм |  |
| Относительная влажность измеряемого газа при рабочих условиях |  |
| Расход газа при использовании второго датчика перепада давления (2й расход), нм/ч | Min | Max |
| Предельный номинальный перепад (ΔР), кПа |  |  |
| Количество пар отбора перепада давления на одной диафрагме (если больше одной пары, то угол между отборами) | Кол-во _____ Угол между отборами _____ |
| Потребность дополнительного отбора для измерения Ризб. (если «да», то угол между отборами, 0) | Да Нет Угол между отборами _____ |
| Наличие взрывозащиты | Да Нет |
| Дальность выноса вычислителя от датчиков, м. |  |
| Дополнительное оборудования: |
| Клапанный блок 2-х вентильный (для датчика давления) | Да Нет |
| Клапанный блок 3-х вентильный (для датчика перепада давления) | Да Нет |
| Комплект прямых участков ГОСТ 8.586.1-5.2005 | Да Нет |
| Струевыпрямитель | Да Нет |
| Фильтр газа | Да Нет |
| Источник бесперебойного питания | Да Нет |
| Адаптер АПС79 | Да Нет |
| Принтер | Да Нет |
| GSM модем | Да Нет |
| ЩМП (монтаж вычислителя, блоки питания, барьеры, розетка, лампа и т.п.) | Да Нет |

# Организация-заказчик ________________________________________________________________

# Наименование объекта, местонахождение _______________________________________________

# Контактное лицо, тел. ________________________________________________________________