# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

# на измерительный комплекс КИ-СТГ

# на базе турбинного счётчика СТГ

| Тип применяемого счетчика (мембранный, ротационный, турбинный, другой.) |  |
| --- | --- |
| Наличие электронного корректора (нужное отметить) | ФЛОУГАЗ SEVC-D (Corus) БК ВКГ-2Т ЕК-270 ВКГ-3Т СПГ-761 другой _______ СПГ-742 без корректора |
| Направление потока газа (справа-налево, слева-направо и т.п.) |  |
| Давление газа (проектное, избыточное/МПа) | Max |
| Давление газа (проектное, избыточное/МПа) | Min |
| Расход газа при рабочем давлении, м/ч | Max |
| Расход газа при рабочем давлении, м/ч | Min |
| Счетчик располагается | во взрывоопасной зоне во взрывобезопасной зоне |
| Термопреобразователь сопротивления | взрывозащищенный (Ехia/Exd) не взрывозащищенный |
| Термопреобразователь сопротивления, конкретная маркировка (если необходимо) | ________________________________ |
| Датчик давления, тип | абсолютное давление избыточное давление |
| Датчик давления | взрывозащищенный(Ехia либо Exd) не взрывозащищенный |
| Датчик давления: предел измеряемого давления (изб., МПа) |  |
| Датчик давления: конкретная маркировка (если необходимо) |  |
| Необходимость датчика перепада давления (ДПД) | Да Нет |
| Модель датчика перепада давления (нужное отметить) | ДСП-80 ПРОМА САПФИР Другое_____________________ |
| Необходимость передачи данных с ДПД на корректор | Да Нет |
| Дальность выноса вычислителя от счетчика (длина кабеля, м.) |  |
| Необходимость установки дополнительного оборудования | GSM модем _____________ ИБП _____________ Принтер _____________ |
| Необходимость установки электрики и автоматики (корректор, БП ДД, барьеры, розетка, лампа и т.п.) на DIN-рейке в электрическом шкафу ЩМП | Да Нет |
| Прочие условия | ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ |

# Организация-заказчик ________________________________________________________________

# Наименование объекта, местонахождение _______________________________________________

# Контактное лицо, тел. ________________________________________________________________