ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ______________ от __________ на ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ АМ-2000

| Предприятие / Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
|  |  | Тел./факс: |  |
| Контактное лицо: |  | E-mail: |  |

| Позиция по проекту/документации | Количество |
| --- | --- |

| Назначение прибора в системе |  |
| --- | --- |
| Измеряемая среда |  |
| Измеряемый параметр (примечание: на датчики давления АМ-2000 (GPYC/DPYC) с выносными мембранами заполняется опросный лист соответствующей формы) | ( Избыточное давление (TG – штуцерное исп.) ( Избыточное давление (GP – фланцевое исп.) ( Разности давления (DP) ( Разности давления на статическое давление выше 14 МПа (HP) ( Давление-разряжение (TG – штуцерное исп.) / с настройкой ± кПа, кгс/см2 и др. / ( Давление-разряжение (GP –фланцевое исп.) / с настройкой ± кПа, кгс/см2 и др. / ( Абсолютное давление (TA – штуцерное исп.) ( Абсолютное давление (AP – фланцевое исп.) ( Гидростатическое давление (LT), код фланца по каталогу ________________________ |
| Выходной сигнал | 4-20 мА + цифровой сигнал в формате HART |
| Материал мембраны | ( 316SST ( Hastelloy C-276 ( Tantal |
| ВПИ верхний предел измерения для настройки (кПа или другие ед. изм.) |  |
| Требуемая погрешность измерения, % | ( 0,1% ( 0,15% ( _____ |
| Температура измеряемой среды, °C (диапазон -45°C…+104°C) |  |
| Диапазон температур окружающей среды, °C (-45°C…+80°C) |  |
| Ризб. max статическое (для датчиков разности давлений DP) | ( 4МПа ( 6,9МПа ( 10МПа ( 14МПа |
| Ризб. max статическое (для датчиков разности давлений HP) | ( 25МПа ( 32МПа |
| Визуализация параметров | ( ЖК – индикатор, встроенный в прибор |
| Исполнение по взрывозащите | ( 1ExdIICT6X / 1ExdIICT5X – взрывонепроницаемая оболочка ( 0ExiaIICT6X / 0ExiaIICT5X – искробезопасная электрическая цепь ( 0ExiaIICT6X / 0ExiaIICT5X + 1ExdIICT6X / 1ExdIICT5X ( Общепромышленное |
| Код кабельного ввода (по каталогу) / штепсельного разъема | ( Стандартный ( К01 ( К02 ( К03 ( К04 ( К12 ( К14 / ( ШР14 ( ШР22 |
| Присоединение к технологическому процессу для датчиков | Штуцерного исполнения Фланцевого исполнения Гидростатические (LT) ( М20х1,5 наружная ( Переходник на М20х1,5 ( Ответный фланец по DIN 2501 в ( 1/2'' – NPT наружная (наружная) комплекте с крепежом ( G - 1/2'' наружная ( Гайка М20х1,5 и ниппель 14мм DN________, PN_______ ( 1/2'' – NPT внутренняя ( Переходник на 1/2'' – NPT материал ______________________ ( 1/4'' – NPT внутренняя |
| Фитинги компрессионного соединения импульсных/дренажных трубок (указать код выбранного по каталогу варианта) | ( I (фитинг прямой) _____ ( L (фитинг угловой) _____ ( T (фитинг-тройник) _____ ( IM (фитинг прямой, NPT наруж.) _________ ( IF (фитинг прямой, NPT внутр.) _______________ ( LM (фитинг угловой, NPT наруж.) ________ ( LF (фитинг угловой, NPT внутр.) ______________ |
| Монтажный кронштейн | ( Для крепления на панели (стене) угловой (для фланцевых/штуцерных моделей) ( Для крепления на панели (стене) плоский (для штуцерных моделей) ( Для крепления на трубе 2'' угловой (для фланцевых/штуцерных моделей) ( Для крепления на трубе 2'' плоский (для фланцевых/штуцерных моделей) |
| Дополнительные опции (конструктивные и технологические) | ( Вертикальное расположение фланцев ( Верхний боковой дренаж ( Покрытие тефлоном фланцев/мембран ( Нижний боковой дренаж |

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕОБХОДИМОЕ К ПОСТАВКЕ В КОМПЛЕКТЕ – УКАЗАТЬ В ЗАЯВКЕ:

| Средства HART-коммуникации | ( HART-коммуникатор АМ-850 (___ шт.) ( HART-USB модем АМ-808 (___ шт.) |
| --- | --- |
| Число каналов Блоки питания АМ-600 Исполнение по искрозащите Напряжение питания (искробезопасное исполнение – 2-х канальные) Ток нагрузки Тип монтажа | ( 2-х канал. (___ шт.) ( 4-х канал. (___ шт.) ( 8-ми канал. (___ шт.) ( Общепромышленное исполнение Искробезопасная цепь ( ExiaII ( ExibII ( Напряжение питания 24 В ( Напряжение питания 36 В ( 50мА ( 80мА ( 100мА ( 120мА ( Монтаж на DIN-рейку ( Щитовой монтаж |
| Блоки клапанные БКН UTO (указать код соединения выбранного по каталогу варианта) | ( БКН 1-__ UTO ( БКН 2-__ UTO ( БКН 3-__ UTO ( БКН 5-__ UTO |
| UTOBOX–TOOL KIT (набор ручного инструмента для монтажа фитингов компрессионного соединения и средств КИПиА) | ( Труборез ручной, D до 35 мм. ( Трубогиб ручной (Ø ИТ 10-12-14-16-18-22 мм.) ( Инструмент для снятия заусенцев с трубок ( Приемочный калибр для контроля зазоров ( Гаечный ключ ( Кабельные ножницы |
| Шкаф приборный UTOBOX (кожух стеклопластиковый со смотровым окном, с (без) взрывозащищенным электрообогревом, габариты: - исполнение D (485 х 485 х 489 мм.) - исполнение М (485 х 710 х 489 мм.) | ( D, для установки одного датчика __________________________________________ (тип датчика) ( М2, для установки двух датчиков _________________________________________ (тип датчиков) ( М3, для установки трёх датчиков _________________________________________ (тип датчиков) ( без обогрева ( без обогрева – только отверстия DN ___, мм. для трубопровода обогрева заказчика ( ТН, обогрев паровым/водяным нагревателем теплоносителем заказчика ( -45 (с электрообогревом при tокр. до -45ОС, ( 2ЕхmΙΙ Т4 Х) ( -70 (с электрообогревом при tокр. до -70ОС, ( 2ЕхеΙΙ Т3-Т6 Х) ( с электрообогревом импульсных трубок: кол-во __ имп.трубок × длина ___ имп.трубки, м. ( С (на стойке Ø76х1000 мм.) ( К (консоль на стену) ( Т (кронштейн к трубопроводу) |
| Теплоизоляционные материалы для обогреваемых импульсных трубок (пенополиуретановые / пенополиэтиленовые трубки и самоклеющиеся монтажные ленты в комплекте) | ( Uflex ( UflexS ( UflexAl с алюм.покрытием ( UflexP с полимерным покрытием D = _____, мм. наруж. Ø импульсной трубки Количество _____, м. |
| UTOBOX–Uflex (набор инструментов для монтажа материалов Uflex) | ( (в комплекте: нож монтажный длинный, нож монтажный короткий, рулетка, кисточки (2 шт.), циркуль, кронциркуль, стусло, маркер, брусок для заточки ножей) |
| ПРИМЕЧАНИЕ | ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ |

__________________________________________________ ______________________________ ________________________________________

(должность)				(подпись)				ФИО