Карта заказа на теплосчетчик ТС-07  ЛГФИ.411721.009*

1 Вариант исполнения

2 Датчики расхода

| № | Диаметр условного прохода ППР, мм | Каналы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
| 1 | 20 |  |  |
| 2 | 32 |  |  |
| 3 | 40 |  |  |
| 4 | 50 |  |  |
| 5 | 80 |  |  |
| 6 | 100 |  |  |
| 7 | 150 |  |  |
| 8 | 200 |  |  |

3 Комплект датчиков температуры

Длина монтажной части, мм

| 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4 Датчики давления

| Количество | Необходим | Нет |
| --- | --- | --- |
| 2 |  |  |

5 Комплект установочный для датчиков температуры

Гильза ЛГФИ.821000.000

| 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Бобышка ЛГФИ.822000.000

_____________

*   При заполнении карты заказа поставьте знак «Х» в прямоугольнике той позиции, которая Вам необходима для выбранного варианта.

5 Жгут «ДР»

| Количество | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| ТС-07-2 ТС-07-3 | ТС-07 |  |  |
| 1 | 2 |  |  |
| Длина жгута, м |
| 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |

6 Жгут «ДТ» (для ТС-07-2, ТС-07-3)

| Количество | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| Длина жгута, м |
| 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |

7 Жгут «ДР1» (для ТС-07-1 с датчиками давления)

| Количество | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| 2 |  |  |

| Длина жгута, м |
| --- |
| 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |

8  Датчик давления (для ТС-07-1, 2шт.) DMP330F-1602-1-8-100-800-1-00R

| Да | Нет |
| --- | --- |

9  Преобразователь давления (для ТС-07-1, 2шт.) ПД-Р-1,6-1,0-М2х1,5-8g-1

| Да | Нет |
| --- | --- |

10  Преобразователь давления (для ТС-07-1, 2шт.) СДВ-И-2,5-1,6-1,0 МПа-М-4-20мА-DA422-0605

| Да | Нет |
| --- | --- |

11  Комплект монтажных частей

| Да | Нет |
| --- | --- |

# Text boxes

1

3

2

1

2