Для получения технико-коммерческого предложения заполните опросный лист и отправьте на **teplokip@yandex.ru**

|  |
| --- |
| **Сведения о заказчике** |
| Организация заказчика:  | Город:  |
| ФИО и должность заказчика:  | Дата заполнения:  |
| Тел./факс:  | Е-mail:  |
| Конечный заказчик:  |
| **Применение** |
| Измеряемая среда: |  [ ]  газ | [ ]  пар  | [ ]  жидкость |
| Название среды (состав): |
| Описание тех. процесса: |
| Требуемая точность: | [ ]  ±0,04% | [ ]  ±0,065% |  [ ]  ±0,075% |
|  | [ ]  ±0,1% | [ ]  Другое  |   |
| **Тип измеряемого давления** |
| [ ]  Абсолютное | [ ]  Избыточное | [ ]  Дифференциальное |
| [ ]  Гидростатическое | [ ]  Разрежение | [ ]  Дифференциальное (расход) |
|  **Параметры процесса** |
|  | Мин. | Ном. | Макс. | Ед.изм. |
| Давление среды: |  |  |  |  |
| Шкала:  |  |  |  |  |
| Температура среды: |  |  |  |  |
| **Материал мембраны** |
| [ ]  316L | [ ]  Хастеллой (HC-276) | [ ]  Монель [ ]  EN1.4466 |
| [ ]  Тантал | [ ]  316L с позолотой | [ ]  Никель |
| **Материал полости камеры** |
| [ ]  316L | [ ]  Хастеллой (HC-276) | [ ]  Монель |
| **Заполняющая жидкость и степень очистки** |
| [ ]  Силиконовое масло | [ ]  Силиконовое масло +обезжиривание | [ ]  Инертное масло +обезжиривание |
| **Требование к взрывозащите** |
| [ ]  Искробезопасная цепь | [ ]  Взрывонепроницаемая оболочка | [ ]  Общепромышленное исполнение |
| [ ]  Совмещенное Ex d ia |  Укажите маркировку:  |  |
| **Выходные сигналы** |
| [ ]  4-20мА | [ ]  4-20мА+HART | [ ]  Корнеизвлечение (расход) |
| **Механическое присоединение** |
| [ ]  М 20х1,5 | [ ]  G1/2 наружная | [ ]  1/2 NPT внутренняя |
| [ ]  1/2 NPT наружная | [ ]  1/4 NPT внутренняя | [ ]  Другое  |  |
| **Индикация** |
| [ ]  с ЖКИ-индикатором | [ ]  Без индикации |  |
| **Кронштейн** |
| Тип: | [ ]  горизонтальный | [ ]  угловой |
| Материал стали:  | [ ]  углеродистая  | [ ]  нержавеющая, 304 | [ ]  нержавеющая, 316 |
| **Материал и исполнение корпуса электронного блока** |
| [ ]  Алюминий, М20х1,5 | [ ]  Алюминий, 1/2NPT | [ ]  Нерж. сталь, М20х1,5 | [ ]  Нерж. сталь, 1/2NPT |
| **Дополнительная комплектация** |
| [ ]  Блок грозозащиты | [ ]  Кабельный ввод | [ ]  Блок клапанный | [ ]  Другое |
| **Требуемый уровень сервиса** |
| [ ]  Проектирование | [ ]  Шеф-монтаж | [ ]  Монтаж и пусконаладка |  |
| **Количество** |
| Требуемое количество приборов:  |