## Table 1
Портативные термогигрометры ИВТМ-7 | Обозначение
Термогигрометр с ЖК-индикацией показаний. Попеременная индикация значений влажности и температуры. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК micro-USB. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель micro-USB, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 М 1 (micro USB)
Термогигрометр с ЖК-индикацией показаний. Одновременная индикация значений влажности и температуры. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК micro-USB. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель micro-USB, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 М 2 (micro USB)
Термогигрометр для создания единой измерительной сети. Одновременная индикация значений влажности и температуры. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейсы связи с ПК - RS-485 и micro-USB, ЖК- индикация показаний. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. П одключаются к ПК через ПИ-1-У-USB или ПИ-5 (поставляется за доп. стоимость п. 4.11). Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель micro-USB, разьем ТР4Р4С - 2 шт., РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 М 3 (micro USB, RS- 485)
Термогигрометр для создания единой измерительной сети с функцией измерения давления. Одновременная индикация значений влажности и температуры или влажности и давления. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейсы связи с ПК - RS-485 и micro-USB, ЖК-индикация показаний. Подключаются к ПК через ПИ-1-У-USB или ПИ-5 (поставляется за доп.стоимость п. 4.11). Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель micro- USB, разьем ТР4Р4С - 2 шт., РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 М 3-Д (micro USB, RS-485)
Термогигрометр с передачей данных измерений по сети Ethernet. Одновременная индикация значений влажности и температуры на OLED дисплеи. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейсы связи с ПК - Ethernet и micro-USB. Зонд соединяется с измерительным блоком кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, PoE-инжектор, блок питания 12В, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 М 3-Е
Термогигрометр с передачей данных измерения по сети Ethernet и с функцией измерения давления. Одновременная индикация значений влажности и температуры или влажности и давления на OLED дисплеи. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейсы связи с ПК - Ethernet и micro-USB. Зонд соединяется с измерительным блоком кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 метр, PoE- инжектор, блок питания 12В, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 М 3-Д-Е
Термогигрометр с радиоканалом (передача данных по радиоканалу на расстояние до 2000 м в условиях городской застройки), с ЖК-индикацией показаний. Одновременная индикация значений влажности и температуры. Интерфейс связи с ПК micro-USB. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Работает с радиомодемами РМ-2-L G, РМ-2-L W (см. доп. комплектацию к портативным термогигрометрам ИВТМ-7, п. 4.11). Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, антенна, кабель micro-USB, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 М 4 (micro USB)
Термогигрометр с радиоканалом и с функцией измерения давления (передача данных по радиоканалу на расстояние до 2000 м в условиях городской застройки), ЖК-индикация показаний. Одновременная индикация значений влажности и температуры или влажности и давления. Интерфейс связи с ПК micro-USB. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Работает с радиомодемами РМ-2-L G, РМ-2-L W (см. доп. комплектацию к портативным термогигрометрам ИВТМ-7, п. 4.11). Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, антенна, кабель micro-USB, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 М 4-Д (micro USB)
Термогигрометр с радиоканалом (передача данных по радиоканалу на расстояние до 2000 м в условиях городской застройки) в эргономичном корпусе, с ЖК-индикацией показаний значений влажности и температуры на двухстрочном дисплее, интерфей сязи с ПК mini-USB. Работает с радиомодемами РМ-2-L G, РМ-2-L W (см. доп. комплектацию к портативным термогигрометрам ИВТМ-7, п. 4.11). Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры.Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, антенна, кабель micro-USB, крепежный кронштейн, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 М 4-1
Портативный термогигрометр с радиоканалом и с функцией измерения давления (передача данных по радиоканалу на расстояние до 2000 м в условиях городской застройки) в эргономичном корпусе, с ЖК-индикацией показаний влажности и температуры или влажности и давления на двухстрочном дисплее, интерфейс сязи с ПК mini-USB. Работает Работает с радиомодемами РМ-2-L G, РМ-2-L W (см. доп. комплектацию к портативным термогигрометрам ИВТМ-7, п. 4.11). Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, антенна, кабель micro-USB, крепежный кронштейн, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 М 4-Д-1
Термогигрометр с функцией измерения давления и ЖК-индикацией показаний. Одновременная индикация значений влажности и температуры или влажности и давления. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК micro-USB. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель micro-USB, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 М 5-Д (micro USB)
Термогигрометр с SD-картой памяти и ЖК-индикацией показаний. Одновременная индикация значений влажности и температуры. Интерфейс связи с ПК micro-USB. Количество точек автоматической статистики: более 2 млн. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, SD-карта 2 GB, кабель micro-USB, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 М 6 (micro USB)
Термогигрометр с SD-картой памяти и с функцией измерения давления. ЖК-индикацией показаний. Одновременная индикация значений влажности и температуры или влажности и давления. Интерфейс связи с ПК micro-USB. Количество точек автоматической статистики: более 2 млн. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, SD-карта 2 GB, кабель micro-USB, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 М 6-Д (micro USB)
Термогигрометр с SD-картой памяти и mini-USB интерфейсом в эргономичном корпусе, с ЖК-индикацией показаний на двухстрочном дисплее. Одновременная индикация значений влажности и температуры. Количество точек автоматической статистики:более 2 млн. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, SD-карта 2 GB, кабель micro-USB, РЭ и паспорт, госповерка. Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления на стену. | ИВТМ-7 М 6-1
Портативный термогигрометр с SD-картой памяти и mini-USB интерфейсом в эргономичном корпусе, с функцией измерения давления. Одновременная индикация значений влажности и температуры или влажности и давления на двухстрочной дисплее. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, SD-карта 2 GB, кабель micro-USB, РЭ и паспорт, госповерка. Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления на стену. | ИВТМ-7 М 6-Д-1
Термогигрометр с bluetooth и micro-USB интерфейсами, с ЖК-индикацией показаний. Одновременная индикация значений влажности и температуры. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Программное обеспечение Eksis Android Lab (версия для мобильных устройств) для работы с ПК скачивается бесплатно в Google Play. Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель micro- USB, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 М 7 (micro USB)
Термогигрометр с bluetooth и micro-USB интерфейсами, с ЖК-индикацией показаний, с функцией измерения давления. Одновременная индикация значений влажности и температуры или влажности и давления. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Интерфейс связи с ПК micro-USB. Программное обеспечение Eksis Android Lab (версия для мобильных устройств) для работы с ПК скачивается бесплатно в Google Play. Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель micro-USB, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 М 7-Д (micro USB)
Регистрирующий термогигрометр с bluetooth и mini-USB интерфейсами, в эргономичном корпусе, с ЖК- индикацией показаний. Одновременная индикация значений влажности и температуры. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Программное обеспечение Eksis Android Lab (версия для мобильных устройств) для работы с ПК скачивается бесплатно в Google Play. Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель micro-USB, РЭ и паспорт, госповерка. Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления на стену. | ИВТМ-7 М 7-1
Термогигрометр с bluetooth и mini-USB интерфейсами, в эргономичном корпусе, с функцией измерения атмосферного давления, с ЖК-индикацией показаний. Одновременная индикация значений влажности и температуры или влажности и давления. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель micro- USB, РЭ и паспорт, госповерка. Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления на стену. | ИВТМ-7 М 7-Д-1
Термогигрометр в металлическом корпусе с пылевлагозащитой IP65. Одновременная индикация значений влажности и температуры на двухстрочном дисплее. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК mini-USB. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Комплект поставки: прибор, кабель mini-USB, РЭ и паспорт, госповерка. Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления на стену. | ИВТМ-7 М 2-В
Термогигрометр в металлическом корпусе с пылевлагозащитой IP65, с функцией измерения атмосферного давления. Одновременная индикация значений влажности и температуры или влажности и давления на двухстрочном дисплее. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК mini-USB. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Комплект поставки: прибор, кабель mini-USB, РЭ и паспорт, госповерка. Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления на стену. | ИВТМ-7 М 2-Д-В
Термогигрометр в металлическом корпусе с пылевлагозащитой IP65, Интерфейс связи с ПК RS-485. Одновременная индикация значений влажности и температуры на двухстрочном дисплее. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Подключаются к ПК через ПИ-1-У-USB или ПИ-5 (поставляется за доп.стоимость п. 4.11). Комплект поставки: прибор, ответный разъем RS-485 - 2 шт, РЭ и паспорт, госповерка. Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления на стену, блок питания. | ИВТМ-7 М 3-В
Термогигрометр в металлическом корпусе с пылевлагозащитой IP65, с функцией измерения атмосферного давления, с одновременной индикацией влажности и температуры или влажности и давления. Интерфейс связи с ПК RS-485. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Подключаются к ПК через ПИ-1-У-USB или ПИ-5 и (поставляется за доп.стоимость п. 4.11). Комплект поставки: прибор, ответный разъем RS-485 - 2 шт, РЭ и паспорт, госповерка. Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления на стену, блок питания. | ИВТМ-7 М 3-Д-В
Термогигрометр со светодиодной индикацией показаний. Попеременная индикация значений влажности и температуры. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК RS-232. Зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 10 м). Питание от аккумуляторов. Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, блок питания 220 В, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 М С
Термогигрометр с ЖК-индикацией показаний. Зонд жестко соединен с прибором кабелем длиной 1 м. Одновременная индикация значений влажности и температуры. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК micro-USB. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Комплект поставки: прибор, кабель для подключения преобразователя к измерительному блоку длиной 1 м, кабель micro-USB, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 М К (micro USB)
Автономные термогигрометры ИВТМ-7Р
Автономный измеритель-регистратор влажности и температуры без индикации показаний. В металлическом корпусе с защитой от внешних воздействий IP54 с USB интерфейсом. Память на 10000 измерений. Прямоугольный корпус, габариты 100х60х40 мм. Комплект поставки: прибор, программное обеспечение, кабель для ПК, OTG-кабель для подключения к мобильному устройству, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 Р-01
Автономный измеритель-регистратор только температуры без индикации показаний. В металлическом корпусе с защитой от внешних воздействий IP54 с USB интерфейсом. Память на 10000 измерений. Прямоугольный корпус, габариты 100х60х40 мм. Комплект поставки: прибор, программное обеспечение, кабель для ПК, OTG-кабель для подключения к мобильному устройству, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 Р-01 (Т)
Автономный измеритель-регистратор влажности и температуры без индикации показаний с USB интерфейсом. Память на 11500 измерений. Круглый корпус, габариты Ø35х18 мм. Комплект поставки: прибор, программное обеспечение, кабель для ПК, OTG-кабель для подключения к мобильному устройству, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 Р-02
Автономный измеритель-регистратор с индикацией показаний и с USB интерфейсом. Память на 11500 измерений. Круглый корпус, габариты Ø35х18 мм. Питание от встроенного аккумулятора. Комплект поставки: прибор, программное обеспечение, кабель для ПК, OTG-кабель для подключения к мобильному устройству, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 Р-02-И
Автономный измеритель-регистратор с индикацией показаний, USB интерфейсом и с функцией измерения атмосферного давления. Память на 11500 измерений. Круглый корпус, габариты Ø35х18 мм. Питание от встроенного аккумулятора. Комплект поставки: прибор, программное обеспечение, кабель для ПК, OTG-кабель для подключения к мобильному устройству, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 Р-02-И-Д
Автономный регистрирующий термогигрометр с ЖК-индикацией показаний. Одновременная индикация значений влажности и температуры. Встроенная память на 20 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК mini-USB. Комплект поставки: прибор, программное обеспечение, кабель для ПК, OTG-кабель для подключения к мобильному устройству, кронштейн для крепления на стену, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 Р-03-И
Автономный регистрирующий термогигрометр с ЖК-индикацией показаний и с функцией измерения атмосферного давления. Одновременная индикация значений влажности и температуры или влажности и давления. Встроенная память на 20 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК mini-USB. Комплект поставки: прибор, программное обеспечение, кабель для ПК, OTG-кабель для подключения к мобильному устройству, кронштейн для крепления на стену, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 Р-03-И-Д
Автономный GSM-регистратор температуры и влажности. Интерфейс связи: GSM, GPS, USB, BT. Зонд крепиться на корпусе прибора, данные температуры и влажности отображабтся одновременно на ЖК-дисплее. Комплект поставки: прибор, кабель подачи внешнего питания (от розетки, от бортовой сети), кабель для связи с ПК (кабель USB или micro-USB), внешняя GSM/GPS антенна, программное обеспечение (серверное, клиентское для работы с ПК и мобильное для Android), встроенная SD-карта объемом 4 Гб, магнитное крепление, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 М ТР-1
Автономный GSM-регистратор температуры и влажности без индикации показаний. Интерфейс связи: GSM, GPS, USB, BT. Зондразмещен в корпусе прибора. Комплект поставки: прибор, кабель подачи внешнего питания (от розетки, от бортовой сети), кабель для связи с ПК (кабель USB или micro-USB), внешняя GSM/GPS антенна, программное обеспечение (серверное, клиентское для работы с ПК и мобильное для Android), встроенная SD-карта объемом 4 Гб, магнитное крепление РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 М ТР-3
Автономный GSM-регистратор температуры и влажности без индикации показаний. Выносной датчик температуры и влажности на кабеле длиной 1 метр (возможно удлинение до 10 метров). Комплект поставки: прибор, кабель подачи внешнего питания (от розетки, от бортовой сети), кабель для связи с ПК (кабель USB или micro-USB), внешняя GSM/GPS антенна, программное обеспечение (серверное, клиентское для работы с ПК и мобильное для Android), встроенная SD-карта объемом 4 Гб, магнитное крепление, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 М ТР-4
Портативные термогигрометры ИВТМ-7 Н с аналоговым (4….20, 0….20, 0.…5 мА) и цифровым (RS-485) выходами. Протокол Modbus RTU.
ИВТМ-7 Н в металлическом корпусе и индикацией показаний и резьбой для гермообъемов (погружного типа), для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Гайка из нерж. стали с резьбой М20). Зонд диаметром 6 мм и длиной L мм. Комплект поставки: прибор, разъемРС-7, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 Н-И-06-2В/3В (L)
- длина 40 мм
- длина 200 мм
- длина 300 мм
- длина 500 мм
ИВТМ-7 Н в пластмассовом корпусе в виде “минимикрофона” для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Пластмассовый корпус. Комплект поставки: преобразователь, разъем РС-7, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 Н-01-2В / ИВТМ-7 Н-01-3В
ИВТМ-7 Н для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С. Пластмассовый корпус со штырем длиной L см и диаметром 4мм. Температура корпуса зонда не должна превышать 60 °С. Комплект поставки: преобразователь, разъем РС-7, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 Н-02-2В (L) / ИВТМ-7 Н-02-3В (L)
- длина 170 мм
- длина 250 мм
ИВТМ-7 Н в виде проточной камеры в алюминиевом корпусе, штуцера «Елочка», для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Комплект поставки: преобразователь, разъем РС-7, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 Н-03-2В/ ИВТМ-7 Н-03-3В
ИВТМ-7 Н в виде проточной камеры в корпусе из нержавеющей стали, штуцера М8х1 или М16х1.5, для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Комплект поставки: преобразователь, разъем РС-7, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 Н-03-2В (М8/М16) /ИВТМ-7 Н-03-3В (М8/М16)
ИВТМ-7 Н для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С. Температура корпуса зонда не должна превышать 60о С. Корпус из дюраля Д16Т, зонд выполнен в виде "штыря" длиной L мм., диаметр 6 мм. Комплект поставки: преобразователь, разъем РС-7, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 Н-04-2В (L)/ ИВТМ-7 Н-04-3В (L)
- длина 180 мм
- длина 300 мм
- длина 500 мм
- длина 1000 мм
ИВТМ-7 Н (на основе терморезисторов) для измерения только температуры в диапазоне от -45 °С до +150 °С. Температура корпуса зонда не должна превышать 60 °С. Пластмассовый корпус, диаметр щупа 4 мм (* 6 мм – для преобразователя длиной 700мм, металлический корпус зонда) и длиной L мм. Комплект поставки: преобразователь, разъем РС-7, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 Н-05-1В (L)
-длина 200 мм
-длина 300 мм
-длина 500 мм
ИВТМ-7 Н в металлическом корпусе с резьбой для гермообъемов (погружного типа) для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С. Корпус из дюраля Д16Т. Гайка из нерж. стали резьба Р (М16 либо М20). Зонд диаметром 6 мм и длиной L мм. Комплект поставки: преобразователь, разъем РС-7, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 Н-06-2В (Р,L)/ ИВТМ-7 Н-06-3В (Р, L)
-длина 40 мм, гайка М16
-длина 200 мм, гайка М16
-длина 300 мм, гайка М16
-длина 500 мм, гайка М16
-длина 1000 мм, гайка М16
-длина 40 мм, гайка М20
-длина 200 мм, гайка М20
-длина 300 мм, гайка М20
-длина 500 мм, гайка М20
-длина 1000 мм, гайка М20
ИВТМ-7 Н в пылевлагозащищенном корпусе IP54, металлический корпус со штырем длиной L мм, диаметром 4мм. Комплект поставки: преобразователь, разъем РС-7, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 Н-14-2В (L)/ ИВТМ-7 Н-14-3В (L)
-длина 200 мм
-длина 300 мм
-длина 500 мм
-длина 1000 мм
ИВТМ-7 Н в пылевлагозащищенном корпусе IP54, пластмассовый корпус со штырем длиной L мм, диаметром 4мм.Комплект поставки: преобразователь, разъем РС-7, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 Н-14-2В (L)/ ИВТМ-7 Н-14-3В (L)
-длина 200 мм
-длина 300 мм
-длина 500 мм
-длина 1000 мм
ИВТМ-7 Н-КИ-(ПС)-Ф-2В/3В с расширенным диапазоном измерения температуры от -60 до +120 оС. Возможны варианты исполнения, аналогичные ИВТМ-7 Н-02, ИВТМ-7 Н-04, ИВТМ-7 Н-05 ИВТМ-7 Н-06, ИВТМ-7 Н-14 | ИВТМ-7 Н-КИ-(ПС)-Ф-2В/ ИВТМ-7 Н-КИ-(ПС)-Ф-3В
Портативные термогигрометры ИВТМ-7 К с возможностью подключения взаимозаменяемых преобразователей
Термогигрометр с ЖК-индикацией показаний и возможностью подключения взаимозаменяемых преобразователей различного конструктивного исполнения. Попеременная индикация значений влажности и температуры. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Интерфейс связи с ПК micro-USB. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, устройство зарядки с кабелем micro-USB, РЭ и паспорт + преобразователь см п.5. | ИВТМ-7 К (micro USB)
Базовый комплект : измерительный блок, преобразователь ИПВТ-03-01-2В, устройство зарядки с кабелем micro-USB, РЭ и паспорт, госповерка.
Термогигрометр для определения индекса ТНС (тепловой нагрузки среды). Базовый комплект : измерительный блок, преобразователь ИПВТ-03-09-2В, черный шар (без поверки), стойка под шар, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 К (ТНС)
Термогигрометр с SD-картой памяти и mini-USB интерфейсом. ЖК-индикация показаний на двухстрочном дисплее, с возможностью подключения взаимозаменяемых преобразователей различного конструктивного исполнения. Количество точек автоматической статистики: 2048/1 МБ ѐмкости карты. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, SD-карта 2 GB, устройство зарядки с кабелем mini-USB, РЭ и паспорт + преобразователь (см п.5). Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления на стену. | ИВТМ-7 К-1
Базовый комплект : измерительный блок + преобразователь ИПВТ-03-01-2В, ПО, SD-карта 2 GB, устройство зарядки с кабелем mini-USB, РЭ и паспорт, госповерка.
Термогигрометр для определения индекса ТНС (тепловой нагрузки среды). Базовый комплект : измерительный блок, преобразователь ИПВТ-03-09-2В, черный шар (без поверки), стойка под шар, SD-карта 2 GB, программное обеспечение EVL, устройство зарядки с кабелем mini-USB, РЭ и паспорт. | ИВТМ-7 К-1 (ТНС)
Термогигрометр с SD-картой памяти, mini-USB интерфейсом и каналом измерения атмосферного давления. ЖК- индикация показаний на двухстрочном дисплее, с возможностью подключения взаимозаменяемых преобразователей различного конструктивного исполнения. Одновременная индикация значений влажности и температуры или влажности и давления. Количество точек автоматической статистики: 2048/1 МБ ѐмкости карты. Световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, SD-карта 2 GB, устройство зарядки с кабелем mini-USB, РЭ и паспорт + преобразователь (см п.5). Дополнительная комплектация: кронштейн для крепления на стену. | ИВТМ-7 К-Д-1
Портативный термогигрометр с сенсорным дисплеем и mini-USB интерфейсом, с возможностью подключения взаимозаменяемых зондов (измерительных преобразователей) различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 1 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Индикация значений температуры и влажности в различных единицах, степени заряда батареи, даты и времени. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Комплект поставки: прибор, устройство зарядки с кабелем mini-USB, РЭ и паспорт + преобразователь (см п.5), госповерка. | ИВТМ-7 К-Т
Базовый комплект : измерительный блок, преобразователь ИПВТ-03-01-2В, устройство зарядки с кабелем mini-USB, РЭ и паспорт, госповерка.
Портативный термогигрометр с сенсорным дисплеем и mini-USB интерфейсом для определения индекса ТНС (тепловой нагрузки среды). Базовый комплект : измерительный блок, преобразователь ИПВТ-03-09-2В, черный шар, стойка под шар, программное обеспечение EVL, РЭ и паспорт, госповерка. | ИВТМ-7 К-Т (ТНС)
Упаковочный чехол
Блок питания (кроме моделей ИВТМ-7 М С, ИВТМ-7 М 3 (micro USB), ИВТМ-7 М 3-Д (micro USB), ИВТМ-7 М 6 (micro USB), ИВТМ-7 М 6 в эргономичном корпусе, ИВТМ-7 К-1, ИВТМ-7 К-Т)
Блок питания для моделей ИВТМ-7 М 2-В, ИВТМ-7 М 2-В-Д, ИВТМ-7 М 3-В, ИВТМ-7 М 3-В-Д
Адаптер/блок питания ROBITON USB1000 1000mA с USB входом BL1
Кронштейн для крепления на стену для моделей в эргономичном корпусе
Кронштейн для крепления на стену для моделей ИВТМ-7 М 2-В, ИВТМ-7 М 2-В-Д, ИВТМ-7 М 3-В, ИВТМ-7М3-В- Д
Защитный экран от осадков и солнечной радиации УЗКВ-1 (для преобразователей ИПВТ-03) / УЗКВ-2 (для приборов серии ИВТМ-7 М с преобразователями ИПВТ-05) | УЗКВ-1/ УЗКВ-2
Защитный колпачок из пористой стали | ххх-КД
Защитный колпачок из пористого фторопласта (белый) | ххх-КФ
Соединительный/компьютерный кабель, дополнительный метраж | 1 метр
Комплект разъемов для подключения преобразователей к прибору без распайки / с распайкой на кабель | РС-4
Преобразователь USB/RS-485 универсальный | ПИ-1-У-USB
Преобразователь интерфейсов ПИ-5 (Ethernet/RS232/RS485) | ПИ-5
Коммутатор | КУ-7
Радиомодем РМ-2-L G с индикацией для обеспечения работы сети приборов ИВТМ-7 М 4 с радиоканалом. Радиомодем предназначен для приема и передачи информации посредством радиосвязи между компьютером пользователя и приборами ИВТМ-7 М 4-1, ИВТМ-7 М 4-Д-1, ИВТМ-7 М 4 (micro USB) объединенными в сеть (включая стоимость программного обеспечения). Несущая частота - 868 МГц. Комплектуется антенной GSM, антенной 868 МГц. Интерфейсы RS-232, RS-485, USB, Ethernet, GSM. Крепление на DIN-рейку. | РМ-2-L G
Радиомодем РМ-2-L W с индикацией для обеспечения работы сети приборов ИВТМ-7 М 4 с радиоканалом. Радиомодем предназначен для приема и передачи информации посредством радиосвязи между компьютером пользователя и приборами ИВТМ-7 М 4-1, ИВТМ-7 М 4-Д-1, ИВТМ-7 М 4 (micro USB) объединенными в сеть (включая стоимость программного обеспечения). Несущая частота - 868 МГц. Комплектуется антенной Wi-Fi, антенной 868 МГц. Интерфейсы RS-232, RS-485, USB, Ethernet, WiFi. Крепление на DIN-рейку. | РМ-2-L W
Ноутбук | Ноутбук
Адаптер USB 2.0 Bluetooth Gembird BTD-123 (V2.0 EDR, Class I, 100ì, 2.6, Retail) | Gembird BTD-123
OTG-кабель для подключения к мобильному устройству | OTG-кабель
Программное обеспечение для работы с ПК портативных ИВТМ-7 | Eksis Visual Lab (EVL)
Программное обеспечение для работы с ПК приборов ИВТМ-7 Р-01,-02,-03 (включено в стоимость приборов) | Eksis Visual Lab (EVL)
Программное обеспечение Eksis Visual Lab, предназначено для работы с однотипными и разнотипными приборами всех серий, объединенными в единую измерительную сеть | Eksis Visual Lab (EVL)
Преобразователи ИПВТ-03 для портативных и стационарных моделей приборов серии ИВТМ-7
Преобразователь ИПВТ-03-01 «минимикрофон» для измерений при температуре от -45 оС до+60оС. Пластмассовый корпус. | ИПВТ-03-01-2В/ ИПВТ-03-01-3В
Преобразователь ИПВТ-03-01-Д «минимикрофон» для измерений при температуре от -45 оС до+60оС с дополнительным каналом измерения атмосферного давления. | ИПВТ-03-01-Д-2В/ ИПВТ-03-01-Д-3В
Преобразователь ИПВТ-03-02 L для измерений при температуре от -45 С до +120 С. Пластмассовый корпус. Температура корпуса зонда не должна превышать +60 С. | ИПВТ-03-02-2В (L)/ ИПВТ-03-02-3В (L)
-длина 170 мм
-длина 250 мм
-длина 400мм
Преобразователь ИПВТ-03-03-2В-01 с проточной камерой, штуцер "Елочка" (диаметр 12 мм) для измерений при температуре от -45 оС до + 60 С. | ИПВТ-03-03-2В/ ИПВТ-03-03-3В
Преобразователь ИПВТ-03-03 (М8) с проточной камерой из нержавеющей стали, штуцера М8*1, для измерений при температуре от -45 оС до + 60 С. | ИПВТ-03-03-2В (М8)/ ИПВТ-03-03-3В (М8)
Преобразователь ИПВТ-03-03 (М16) с проточной камерой из нержавеющей стали, штуцера М16х1.5, для измерений при температуре от -45 оС до + 60 С. | ИПВТ-03-03-2В (М16)/ ИПВТ-03-03-3В (М16)
Преобразователь ИПВТ-03-04 L для измерений при температуре от -45 С до +120 С. Температура корпуса зонда не должна превышать 60о С. Корпус из дюраля Д16Т. Зонд в виде «штыря» длиной L мм. | ИПВТ-03-04-2В (L)/ ИПВТ-03-04-3В (L)
-длина 300 мм
-длина 500 мм
-длина 1000 мм
Преобразователь ИПВТ-03-04 (Б) для измерений в барозале (в металлическом корпусе) при температуре от -45 оС до +120 оС. | ИПВТ-03-04-2В (Б)/ ИПВТ- 03-04-3В (Б)
Преобразователь ИПВТ-03-05 (L) только для измерения температуры в диапазоне от -45 оС до +150 оС. Пластмассовый корпус.Температура корпуса зонда не должна превышать 60 оС. Зонд диаметром 4 мм (*6 мм – для ИПВТ-03-05 (700), металлический корпус) и длиной L мм. | ИПВТ-03-05-1В (L)
-длина 200 мм
-длина 300 мм
-длина 500 мм
Преобразователь ИПВТ-03-05 (П) только для измерения температуры в диапазоне от -45 оС до +150 оС. Исполнение прижимного типа в виде зонда-«монеты». | ИПВТ-03-05-1В (П)
Преобразователь ИПВТ-03-06 (Р, L) для измерений при температуре от -45 оС до +120 оС. Корпус из дюраля. Гайка из нерж. стали. Зонд диаметром 6 мм и длиной L см. | ИПВТ-03-06-2В (Р, L)/ ИПВТ-03-06-3В (Р, L)
Исполнение с гайкой из нерж. стали М16
-длина 40 мм, гайка М16
-длина 200 мм, гайка М16
-длина 300 мм, гайка М16
-длина 500 мм, гайка М16
-длина 1000 мм, гайка М16
Исполнение с гайкой из нерж. стали М20
-длина 40 мм, гайка М20
-длина 200 мм, гайка М20
-длина 300 мм, гайка М20
-длина 500 мм, гайка М20
-длина 1000 мм, гайка М20
Преобразователь ИПВТ-03-КИ-ПС-2В с регулируемым подогревом сенсора влажности. Возможны варианты исполнения, аналогичные ИПВТ-03-03, ИПВТ-03-04, ИПВТ-03-06 | ИПВТ-03-КИ-ПС-2В
Преобразователь ИПВТ-03-09 для измерения в черной сфере и автоматического определения индекса тепловой нагрузки среды (ТНС-индекса). | ИПВТ-03-09-2В/ ИПВТ-03-09-3В
Преобразователь ИПВТ-03-11. Измерение влажности в стопе бумаги. Исполнение «Штык-нож» | ИПВТ-03-11-2В/ ИПВТ-03-11-3В
Преобразователь ИПВТ-03-14 в пылевлагозащищенном корпусе, класс защиты – IP54. Пластмассовый корпус | ИПВТ-03-14-2В (L)/ ИПВТ-03-14-3В (L)
-длина 200 мм
-длина 300 мм
-длина 500 мм
-длина 1000 мм
Преобразователь ИПВТ-03-14 в пылевлагозащищенном корпусе, класс защиты – IP54. Металлический корпус | ИПВТ-03-14-2В (L)/ ИПВТ-03-14-3В (L)
-длина 200 мм
-длина 300 мм
-длина 500 мм
-длина 1000 мм
Преобразователь ИПВТ-03-КИ-(ПС)-Ф-2В/3В с расширенным диапазоном измерения температуры от - 60…+120оС. Возможны варианты исполнения, аналогичные ИПВТ-03-02, ИПВТ-03-04, ИПВТ-03-05, ИПВТ-03-06, ИПВТ-03-09, ИПВТ-03-14 | ИПВТ-03-КИ-(ПС)-Ф-2В/ ИПВТ-03-КИ-(ПС)-Ф-3В
Сертификат о калибровке на измерительные преобразователи серии ИПВТ-03
Стационарные термогигрометры ИВТМ-7
Одноканальный стационарный термогигрометр (корпус 68х176х172 мм) с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485, с 2 аналоговыми выходами 4…20 мА (0…5 мА, 0…20 мА). Встроенная память на 30 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь см п.5, госповерка. | ИВТМ-7 /1-С-2А
Базовый комплект : измерительный блок ИВТМ-7 /1-С-2А , преобразователь ИПВТ-03-01-2В, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка.
Стационарный прибор для измерения температуры и влажности ИВТМ-7 /1-С-2А-E (измерительный блок, с интерфейсом связи с ПК-USB, RS-232, Ethernet, с 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА). Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь см п.5, госповерка. | ИВТМ-7 /1-С-2А-E
Базовый комплект : измерительный блок ИВТМ-7 /1-С-2А-Е , преобразователь ИПВТ-03-01-2В, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка.
Одноканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры (корпус 68х176х172 мм) с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4…20 мА (0…5 мА, 0…20 мА) с возможностью управления; с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь см п.5, госповерка. | ИВТМ-7 /1-С-4Р-2А
Базовый комплект : измерительный блок ИВТМ-7 /1-С-4Р-2А , преобразователь ИПВТ-03-01-2В, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт, госповерка.
Одноканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры в щитовом исполнении (корпус 96х48х99 мм) с интерфейсом связи с ПК RS-485, USB, с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Питание прибора 220В, по заказу 12...24 В постоянного тока. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, крепежные элементы, РЭ и паспорт + преобразователь см п.5, госповерка. | ИВТМ-7 /1-Щ-YР-ZА
- измерительный блок ИВТМ-7 /1-Щ-2А (2 аналоговых выхода) | ИВТМ-7 /1-Щ-2А
- измерительный блок ИВТМ-7 /1-Щ-2Р (2 реле) | ИВТМ-7 /1-Щ-2Р
- измерительный блок ИВТМ-7 /1-Щ-1Р-1А (1 реле, 1 аналоговый выход) | ИВТМ-7 /1-Щ-1Р-1А
- измерительный блок ИВТМ-7 /1-Щ (без возможности управления) | ИВТМ-7 /1-Щ
Базовый комплект : измерительный блок ИВТМ-7 /1-Щ, преобразователь ИПВТ-03-01-2В, соединительный кабель 10 м, крепежные элементы, РЭ и паспорт, госповерка.
Двухканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры в щитовом исполнении (корпус 96х48х99 мм) с интерфейсом связи с ПК RS-485 и USB, с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 8 тыс. измерений. Питание прибора 220В, по заказу 12...24 В постоянного тока. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, крепежные элементы, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п.5, госповерка. | ИВТМ-7 /2-Щ-YР-ZА
- измерительный блок ИВТМ-7 /2-Щ-2А (2 аналоговых выхода) | ИВТМ-7 /2-Щ-2А
- измерительный блок ИВТМ-7 /2-Щ-2Р (2 реле) | ИВТМ-7 /2-Щ-2Р
- измерительный блок ИВТМ-7 /2-Щ-1Р-1А (1 реле, 1 аналоговый выход) | ИВТМ-7 /2-Щ-1Р-1А
- измерительный блок ИВТМ-7 /2-Щ (без возможности управления) | ИВТМ-7 /2-Щ
Базовый комплект : измерительный блок ИВТМ-7 /2-Щ, 2 преобразователя ИПВТ-03-01-2В, соединительный кабель по 10 м 2 шт, крепежные элементы, РЭ и паспорт, госповерка на 2 канала.
Стационарный одноканальный измеритель-регулятор температуры и относительной влажности ИВТМ-7 /1-Щ-Д- 2Р-2А (2 реле, 2 аналоговых выхода, интерфейс связи с ПК -USB, RS-485) на DIN рейку. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь см п.5. | ИВТМ-7 /1-Щ-Д-2Р-2А
Базовый комплект : измерительный блок ИВТМ-7 /1-Щ-Д-2Р-2А, преобразователь ИПВТ-03-01-2В, соединительный кабель 10м, РЭ и паспорт, госповерка.
Стационарный двухканальный измеритель-регулятор температуры и относительной влажности ИВТМ-7 /2-Щ-Д- 2Р-2А (2 реле,2аналоговых выхода, интерфейс связи с ПК - USB, RS-485) на DIN рейку. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п.5, госповерка. | ИВТМ-7 /2-Щ-Д-2Р-2А
Базовый комплект : измерительный блок ИВТМ-7 /2-Щ-Д-2Р-2А, 2 преобразователя ИПВТ-03-01-2В, 2 соединительных кабеля по 10 м каждый, РЭ и паспорт, госповерка на 2 канала.
Двухканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485) с 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п.5, госповерка. | ИВТМ-7 /2-С-4Р-2А
Базовый комплект : измерительный блок ИВТМ-7 /2-С-4Р-2А, 2 преобразователя ИПВТ-03-01-2В, 2 соединительных кабеля по 10 м каждый, РЭ и паспорт, госповерка на 2 канала.
Четырехканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485) c 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п.5, госповерка. | ИВТМ-7 /4-С-4Р-2А
Базовый комплект : измерительный блок ИВТМ-7 /4-С-4Р-2А, 4 преобразователя ИПВТ-03-01-2В, 4 соединительных кабеля по 10 м каждый, РЭ и паспорт, госповерка на 4 канала.
Четырехканальный стационарный измеритель-регулятор температуры и относительной влажности в щитовом исполнении корпуса (корпус 96х96х205 мм). Интерфейс связи с компьютером - USB, RS-232, RS-485. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п.5, госповерка. | ИВТМ-7 /4-Щ2-YР-ZА
- измерительный блок ИВТМ-7 /4-Щ2-4Р (4 реле)
- измерительный блок ИВТМ-7 /4-Щ2-8Р (8 реле)
- измерительный блок ИВТМ-7 /4-Щ2-4А (4 аналоговых выхода)
- измерительный блок ИВТМ-7 /4-Щ2-8А (8 аналоговых выходов)
Восьмиканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485), с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 8-ми преобразователей см п.5, госповерка. | ИВТМ-7 /8-С-YР-ZА
- измерительный блок ИВТМ-7 /8-С-16А (16 аналоговых выходов)
- измерительный блок ИВТМ-7 /8-С-16Р (16 реле)
- измерительный блок ИВТМ-7 /8-С-8Р-8А (8 реле и 8 аналоговых выходов)
Шестнадцатиканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры (интерфейс связи с ПК - USB, RS-232, RS-485), с реле и аналоговыми выходами 4... 20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 30 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 16-ти преобразователей см п.5. | ИВТМ-7 /16-С-YР-ZА
- измерительный блок ИВТМ-7 /16-С-16А с 16 аналоговыми выходами
- измерительный блок ИВТМ-7 /16-С-16Р с 16 реле
- измерительный блок ИВТМ-7 /16-С-8Р-8А с 8 реле и 8 аналоговыми выходами
Многоканальные стационарные измерители-регуляторы влажности и температуры ИВТМ-7 /Х-Т-YР-ZА (E7"). Цветной сенсорный дисплей размером 7 дюймов. Металлический корпус. Сеть Ethernet
Четырехканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры с цветным сенсорным дисплеем 7 дюймов. Металлический корпус, интерфейс связи с ПК - USB, RS-232, Ethernet, с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 512 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п.5, госповерка. | ИВТМ-7 /4-Т-YР-ZА (E7")
- измерительный блок ИВТМ-7 /4-Т-16Р (E7")
- измерительный блок ИВТМ-7 /4-Т-16А (E7")
- измерительный блок ИВТМ-7 /4-Т-8Р-8А (E7")
Восьмиканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры с цветным сенсорным дисплеем 7 дюймов. Металлический корпус, интерфейс связи с ПК - USB, RS-232, Ethernet с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 512 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 8-и преобразователей см п.5, госповерка. | ИВТМ-7 /8-Т-YР-ZА (E7")
- измерительный блок ИВТМ-7 /8-Т-16Р (E7")
- измерительный блок ИВТМ-7 /8-Т-16А (E7")
- измерительный блок ИВТМ-7 /8-Т-8Р-8А (E7")
Шестнадцатиканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры с цветным сенсорным дисплеем 7 дюймов. Металлический корпус, интерфейс связи с ПК - USB, RS-232, Ethernet, с реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Встроенная память на 512 тыс. измерений. Прибор может комплектоваться взаимозаменяемыми преобразователями различного конструктивного исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10 м (возможно удлинение соединительного кабеля до 1000 м). Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 16-и преобразователей см п.5, госповерка. | ИВТМ-7 /16-Т-YР-ZА (E7")
- измерительный блок ИВТМ-7 /16-Т-16Р (E7")
- измерительный блок ИВТМ-7 /16-Т-16А (E7")
- измерительный блок ИВТМ-7 /16-Т-8Р-8А (E7")
Многоканальные стационарные измерители-регуляторы влажности и температуры ИВТМ-7 /Х-Т-YР-ZА (3"/5"). Графический сенсорный дисплей размером 3 дюйма или 5 дюймов. Пластмассовый корпус. Исполнения "Е" - модели с сетью Ethernet.
Одноканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, Ethernet) c 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь см п.5, госповерка. | ИВТМ-7 /1-Т-4Р-2А (E3")
Одноканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485) c 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + преобразователь см п.5, госповерка. | ИВТМ-7 /1-Т-4Р-2А (3")
Двухканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, Ethernet) c 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п.5, госповерка. | ИВТМ-7 /2-Т-4Р-2А (E3")
Двухканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485) c 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 2-х преобразователей см п.5 , госповерка. | ИВТМ-7 /2-Т-4Р-2А (3")
Четырехканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, Ethernet) c 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п.5, госповерка. | ИВТМ-7 /4-Т-4Р-2А (E3")
Четырехканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485) c 4 реле и 2 аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 4-х преобразователей см п.5, госповерка. | ИВТМ-7 /4-Т-4Р-2А (3")
Восьмиканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, Ethernet) c реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 5 дюйма. Пластмассовый корпус. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 8-и преобразователей см п.5, госповерка. | ИВТМ-7 /8-Т-YР-ZА (E5")
- измерительный блок ИВТМ-7 /8-Т-8Р-8А (E5")
- измерительный блок ИВТМ-7 /8-Т-16А (E5")
- измерительный блок ИВТМ-7 /8-Т-16Р (E5")
Восьмиканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485) c реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 8-и преобразователей см п.5, госповерка. | ИВТМ-7 /8-Т-YР-ZА (5")
- измерительный блок ИВТМ-7 /8-Т-8Р-8А (5")
- измерительный блок ИВТМ-7 /8-Т-16А (5")
- измерительный блок ИВТМ-7 /8-Т-16Р (5")
Шестнадцатиканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, Ethernet) c реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 16-и преобразователей см п.5, госповерка. | ИВТМ-7 /16-Т-YР-ZА (E5")
- измерительный блок ИВТМ-7 /16-Т-8Р-8А (E5")
- измерительный блок ИВТМ-7 /16-Т-16А (E5")
- измерительный блок ИВТМ-7 /16-Т-16Р (E5")
Шестнадцатиканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и температуры (с интерфейсом связи с ПК - USB, RS-232, RS-485) c реле и аналоговыми выходами 4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА) с возможностью управления. Графический сенсорный дисплей размером 5 дюймов. Комплект поставки: прибор, соединительный кабель 10 м, РЭ и паспорт + до 16-и преобразователей см п.5 | ИВТМ-7 /16-Т-YР-ZА (5")
- измерительный блок ИВТМ-7 /16-Т-8Р-8А (5")
- измерительный блок ИВТМ-7 /16-Т-16А (5")
- измерительный блок ИВТМ-7 /16-Т-16Р (5")
Программное обеспечение для работы с ПК для стационарных приборов ИВТМ-7 | Eksis Visual Lab (EVL)
Универсальное программное обеспечение (для всех типов приборов, для создания измерительной системы) | Eksis Visual Lab (EVL)
Соединительный/компьютерный кабель, дополнительный метраж | 1 метр